实际光伏组件接收到的辐照强度由直射、漫反射和地面反射三个部分组成。有效辐照度模型如下：

Gefft=DNIt⋅cosθit+DHIt⋅1+cosβ2+ρg⋅GHIt⋅1−cosβ2

其中：

- DNIt：法向直射辐照度；

- DHIt：水平面散射辐照度；

- GHIt：总水平辐照度；

- θit：太阳入射角；

- β：组件倾角；

- ρg：地表反射率（一般取 0.2∼0.3）。

入射角计算公式为：

cosθit=cosθztcosβ+sinθztsinβcosϕst−ϕp

其中 θzt 为太阳天顶角，ϕst 为太阳方位角，ϕp 为组件方位角。