组件工作效率受温度显著影响，尤其是在高辐照条件下组件表面温升明显。由于电池片温度难以直接获得，本文采用以下经验公式，结合气象数据对效率进行动态估计：

ηt=ηref⋅1−γ⋅Tairt+κ⋅GHIt−25

其中：

- ηref=0.18: 标准测试条件下的参考转换效率;

- γ=0.0045: 温度影响系数;

- Tairt: 时刻 t 的环境空气温度;

- κ=0.03: 辐照度引起温升的经验系数;

- GHIt: 全水平面太阳总辐照度;

- 25 为 STC（标准测试条件）下的基准温度（单位：​∘C）。

该公式综合考虑了空气温度与辐照引起的组件温升对效率的动态调制作用。